## Üldandmed
Üldandmed olmereovee puhastussette kompostimise kohta
Kompostimisele suunatud jäätmed (nimetus): olmereovee puhastussetted
Kompostimisele suunatud jäämed (jäätmekood): 19 08 05
(t)
Kompostimise algus: | Aun 1 | xx.xx.2022 | Kompostimisele suunatud jäätmete kogus: | Aun 1
| Aun 2 | xx.xx.2022 |  | Aun 2
| Aun 3 | xx.xx.2022 |  | Aun 3
meetrit (pikkus*laius*kõrgus)
Kompostimise lõpp: | Aun 1 | xx.xx.2022 | Mõõtmed: | Aun 1
| Aun 2 | xx.xx.2022 |  | Aun 2
| Aun 3 | xx.xx.2022 |  | Aun 3

## Reoveesette temperatuur
Reoveesette komposti seire
Temepratuuri mõõtmiskohad aunades
|  | Aun 1 |  |  | Aun 2 |  |  | Aun 3 |  |  | Aun 1 |  |  | Aun 2 |  |  | Aun 3
Kuu | Kuupäev | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3
Jaanuar | xx.xx.2022
| xx.xx.2022 | Aun 2 P1: Uute aunade tegemine
xx.xx.2022
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 13.6; Aun 1 P2: 12.7; Aun 1 P3: 14.5; Aun 2 P1: 11.6; Aun 2 P2: 14.3; Aun 2 P3: 12.6; Aun 3 P1: 10.8; Aun 3 P2: 12.4; Aun 3 P3: 10.9
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 15.7; Aun 1 P2: 16.1; Aun 1 P3: 17.3; Aun 2 P1: 13.5; Aun 2 P2: 16.8; Aun 2 P3: 15.4; Aun 3 P1: 13.8; Aun 3 P2: 15.6; Aun 3 P3: 14.9
Veebruar | xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 18.6; Aun 1 P2: 18.7; Aun 1 P3: 19.1; Aun 2 P1: 16.4; Aun 2 P2: 19.8; Aun 2 P3: 17.8; Aun 3 P1: 16.5; Aun 3 P2: 19.4; Aun 3 P3: 17.1
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 22.3; Aun 1 P2: 21.3; Aun 1 P3: 19.8
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 25.7; Aun 1 P2: 22.6; Aun 1 P3: 20.2
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 27.6; Aun 1 P2: 24; Aun 1 P3: 21.6
Märts | xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 31; Aun 1 P2: 24.1; Aun 1 P3: 23; Aun 2 P1: 9.6; Aun 2 P2: 24.8; Aun 2 P3: 17.5
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 38.9; Aun 1 P2: 25.7; Aun 1 P3: 27.6; Aun 2 P1: 13.9; Aun 2 P2: 36.4; Aun 2 P3: 31.8
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 51; Aun 1 P2: 33; Aun 1 P3: 27.1; Aun 2 P1: 14; Aun 2 P2: 35.6; Aun 2 P3: 25.5
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 57; Aun 1 P2: 37.4; Aun 1 P3: 30.3; Aun 2 P1: 16.3; Aun 2 P2: 44.2; Aun 2 P3: 36; Aun 3 P1: 18.2; Aun 3 P2: 6.2; Aun 3 P3: 14
Aprill | xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 52.4; Aun 1 P2: 31.4; Aun 1 P3: 28.7; Aun 2 P1: 16.2; Aun 2 P2: 43.5; Aun 2 P3: 34.8; Aun 3 P1: 16.6; Aun 3 P2: 12.5; Aun 3 P3: 17.5
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 51.8; Aun 1 P2: 29.7; Aun 1 P3: 28.8; Aun 2 P1: 12.8; Aun 2 P2: 45.1; Aun 2 P3: 32.3; Aun 3 P1: 12.3; Aun 3 P2: 11.7; Aun 3 P3: 19.6
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 52.1; Aun 1 P2: 34.7; Aun 1 P3: 41.6; Aun 2 P1: 13.2; Aun 2 P2: 43.7; Aun 2 P3: 37.4; Aun 3 P1: 15; Aun 3 P2: 16.4; Aun 3 P3: 19.1
| xx.xx.2022 | Aun 2 P1: Aunade segamine. Ühe auna tegemine
xx.xx.2022
Mai | xx.xx.2022
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 49.3; Aun 1 P2: 33.2; Aun 1 P3: 35.4; Aun 2 P1: 17.6
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 56.6; Aun 1 P2: 36.7; Aun 1 P3: 43.8; Aun 2 P1: 27.5
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 64.9; Aun 1 P2: 58.9; Aun 1 P3: 61.3; Aun 2 P1: 57.3
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 65.9; Aun 1 P2: 65.3; Aun 1 P3: 65.1; Aun 2 P1: 65
Juuni | xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 61.2; Aun 1 P2: 62.8; Aun 1 P3: 61.7; Aun 2 P1: 63.5; Aun 3 P2: Uute aunade tegemine
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 58.4; Aun 1 P2: 59.6; Aun 1 P3: 57.3; Aun 2 P1: 59.4
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 53.7; Aun 1 P2: 53.7; Aun 1 P3: 54.5; Aun 2 P1: 53.8
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 48.6; Aun 1 P2: 47.5; Aun 1 P3: 46.3; Aun 2 P1: 45.9; Aun 2 P2: 17.1; Aun 2 P3: 19.4; Aun 3 P1: 15.1; Aun 3 P2: 13.5; Aun 3 P3: 12.6
Juuli | xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 52.4; Aun 1 P2: 31.4; Aun 1 P3: 28.7; Aun 2 P1: 16.2; Aun 2 P2: 43.5; Aun 2 P3: 34.8; Aun 3 P1: 16.6; Aun 3 P2: 12.5; Aun 3 P3: 17.5
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 51.8; Aun 1 P2: 29.7; Aun 1 P3: 28.8; Aun 2 P1: 12.8; Aun 2 P2: 45.1; Aun 2 P3: 32.3; Aun 3 P1: 12.3; Aun 3 P2: 11.7; Aun 3 P3: 19.6
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 52.1; Aun 1 P2: 34.7; Aun 1 P3: 41.6; Aun 2 P1: 13.2; Aun 2 P2: 43.7; Aun 2 P3: 37.4; Aun 3 P1: 15; Aun 3 P2: 16.4; Aun 3 P3: 19.1
| xx.xx.2022 | Aun 2 P1: Aunade segamine. Ühe auna tegemine
xx.xx.2022
August | xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 18.6; Aun 1 P2: 18.7; Aun 1 P3: 19.1; Aun 2 P1: 16.4; Aun 2 P2: 19.8; Aun 2 P3: 17.8; Aun 3 P1: 16.5; Aun 3 P2: 19.4; Aun 3 P3: 17.1
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 22.3; Aun 1 P2: 21.3; Aun 1 P3: 19.8
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 25.7; Aun 1 P2: 22.6; Aun 1 P3: 20.2
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 27.6; Aun 1 P2: 24; Aun 1 P3: 21.6
September | xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 18.6; Aun 1 P2: 18.7; Aun 1 P3: 19.1; Aun 2 P1: 16.4; Aun 2 P2: 19.8; Aun 2 P3: 17.8; Aun 3 P1: 16.5; Aun 3 P2: 19.4; Aun 3 P3: 17.1
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 22.3; Aun 1 P2: 21.3; Aun 1 P3: 19.8
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 25.7; Aun 1 P2: 22.6; Aun 1 P3: 20.2
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 27.6; Aun 1 P2: 24; Aun 1 P3: 21.6
Oktoober | xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 52.4; Aun 1 P2: 31.4; Aun 1 P3: 28.7; Aun 2 P1: 16.2; Aun 2 P2: 43.5; Aun 2 P3: 34.8; Aun 3 P1: 16.6; Aun 3 P2: 12.5; Aun 3 P3: 17.5
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 51.8; Aun 1 P2: 29.7; Aun 1 P3: 28.8; Aun 2 P1: 12.8; Aun 2 P2: 45.1; Aun 2 P3: 32.3; Aun 3 P1: 12.3; Aun 3 P2: 11.7; Aun 3 P3: 19.6
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 52.1; Aun 1 P2: 34.7; Aun 1 P3: 41.6; Aun 2 P1: 13.2; Aun 2 P2: 43.7; Aun 2 P3: 37.4; Aun 3 P1: 15; Aun 3 P2: 16.4; Aun 3 P3: 19.1
| xx.xx.2022 | Aun 2 P1: Aunade segamine. Ühe auna tegemine
xx.xx.2022
November | xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 52.4; Aun 1 P2: 31.4; Aun 1 P3: 28.7; Aun 2 P1: 16.2; Aun 2 P2: 43.5; Aun 2 P3: 34.8; Aun 3 P1: 16.6; Aun 3 P2: 12.5; Aun 3 P3: 17.5
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 51.8; Aun 1 P2: 29.7; Aun 1 P3: 28.8; Aun 2 P1: 12.8; Aun 2 P2: 45.1; Aun 2 P3: 32.3; Aun 3 P1: 12.3; Aun 3 P2: 11.7; Aun 3 P3: 19.6
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 52.1; Aun 1 P2: 34.7; Aun 1 P3: 41.6; Aun 2 P1: 13.2; Aun 2 P2: 43.7; Aun 2 P3: 37.4; Aun 3 P1: 15; Aun 3 P2: 16.4; Aun 3 P3: 19.1
| xx.xx.2022 | Aun 2 P1: Aunade segamine. Ühe auna tegemine
xx.xx.2022
Detsember | xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 18.6; Aun 1 P2: 18.7; Aun 1 P3: 19.1; Aun 2 P1: 16.4; Aun 2 P2: 19.8; Aun 2 P3: 17.8; Aun 3 P1: 16.5; Aun 3 P2: 19.4; Aun 3 P3: 17.1
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 22.3; Aun 1 P2: 21.3; Aun 1 P3: 19.8
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 25.7; Aun 1 P2: 22.6; Aun 1 P3: 20.2
| xx.xx.2022 | Aun 1 P1: 27.6; Aun 1 P2: 24; Aun 1 P3: 21.6
Tabelisse kanatakse alljärgevad andmed:
| x | Aun 1 P1: aunade segamine
| x | Aun 1 P1: uute aunade tegemine
| x | Aun 1 P1: järelvalmimisele panemise aeg
| x | Aun 1 P1: temperatuuride tulemused

## Häiringud
AUN 1 -Reovesette komposteerimise häiringud, kõrvalekalded ja lisainformatsioon
Kuupäev | Kellaaeg | Esinenud kõrvalekalle | Hinnang võimalikult ohule | Korrigeeriv tegevus
xx.xxx2022 | 10.00 | Temperatuur alla 65°C | Temperatuur ei ole piisavalt kõrge bakterite ja mikroorganismide hävinguks | Protsessi jätkamine, materjali segamine (aereerimine), seire jätkamine (temperatuuri mõõtmised) nõutud temperatuuride saavutamiseni | NÄIDE
Tabelisse kantakse andmed iga auna kohta eraldi.
Tabelisse kanatakse alljärgevad andmed:
|  | x | temperatuuride kõrvalekalded
|  | x | aunade segamine
|  | x | häiringud, mis mõjutavad protsessi (nt seadme rikkest tulenev reostus)
|  | x | proovide mittevastavus
|  | x | muud asjakohased märkused

## Reoveesette kasutajad
Reoveesette üle andmine klientidele
| Kuupäev | Ettevõtja/füüsilise isiku nimi | Registrikood | Aadress | Kasutamiseks antud sette kogus (t) | Kasutamiskoht (territoriaalkood) | Sette kasutusala
1 | xx.xx.2022 | XX OÜ | xxx | xxxx | 10 | xxxx | Põllumajanduses, vastavalt keskkonnaloale xx või sertifikaadi xx alusel
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## koodid
2020
Tabel 1. Jäätmete registreerimise koond
| 02 01 07 | 03 01 01 | 03 01 05 | 02 01 03 | 19 08 05 | 20 02 01 | Vastu võetud | Sellest töötluses
Jaanuar | [6 empty] | 0
Veebruar | [6 empty] | 0
Märts | [6 empty] | 0
Aprill | [6 empty] | 0
Mai | [6 empty] | 0
Juuni | [6 empty] | 0
Juuli | [6 empty] | 0
August | [6 empty] | 0
September | [6 empty] | 0
Oktoober | [6 empty] | 0
November | [6 empty] | 0
Detsember | [6 empty] | 0
Kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0